## Лист1
Час
Величина | Размерность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31
Суммарная электрическая нагрузка | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск тепловой энергии в горячей воде | Гкал | 276.435 | 276.435 | 276.435 | 276.435 | 276.435 | 276.435 | 276.435 | 276.435 | 276.435 | 257.635 | 253.035 | 253.135 | 253.235 | 253.335 | 253.435 | 253.535 | 257.635 | 257.635 | 271.335 | 271.335 | 271.335 | 271.335 | 271.335 | 271.335
Отпуск пара 13 ата | т | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
Отпуск пара 30 ата | т | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Отпуск пара 45 ата | т | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Подпитка ХОБВ | т | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
Подпитка дистиллятом | т | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Подпитка сырой водой | т | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Расход пара 13 ата на ТХ | т | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Расход пара 13 ата на прочие нужды | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Температура сырой воды | оС | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Общий расход сетевой воды | т | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550
Подпитка теплосети | т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Стоимость электроэнергии | руб/МВт*ч | 967.8755 | 900.7633 | 826.4085 | 814.1933 | 816.5143 | 830.2735 | 895.5856 | 976.5247 | 983.8707 | 993.0257 | 988.4347 | 985.9865 | 975.527 | 971.7086 | 969.8872 | 970.7748 | 972.923 | 987.8424 | 1249.8145 | 1331.0664 | 1273.2525 | 1245.2498 | 972.7758 | 974.3857
Стоимость электроэнергии на СН | руб/МВт*ч | 967.8755 | 900.7633 | 826.4085 | 814.1933 | 816.5143 | 830.2735 | 895.5856 | 976.5247 | 983.8707 | 993.0257 | 988.4347 | 985.9865 | 975.527 | 971.7086 | 969.8872 | 970.7748 | 972.923 | 987.8424 | 1249.8145 | 1331.0664 | 1273.2525 | 1245.2498 | 972.7758 | 974.3857
Стоимость топлива | руб/тут | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195 | 3792.6195
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал
Температура обратной сетевой воды ТГ-1 | оС | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Температура обратной сетевой воды ТГ-3 | оС | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Температура обратной сетевой воды ТГ-4 | оС | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Температура обратной сетевой воды ТГ-6 | оС | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Расход сетевой воды ТГ-1 | т
Расход сетевой воды ТГ-3 | т
Расход сетевой воды ТГ-4 | т
Расход сетевой воды ТГ-6 | т
Объём РД | МВт*ч | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2
Тариф РД | руб/МВт*ч | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95 | 1111.95
Лимит топлива | тут | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333 | 70.8333
Цена лимитного топлива | руб/тут | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669 | 3652.8669